## Sheet1
安达市2026年第三季度生活饮用水末梢水水质监测结果
检测时间 | 检测具体指标 | 样品份数 | 合格指标 | 不合格指标
20260916 | pH | 10 | 10 | 0
20260916 | 色度 | 10 | 10 | 0
20260916 | 浑浊度 | 10 | 10 | 0
20260916 | 臭和味 | 10 | 10 | 0
20260916 | 肉眼可见物 | 10 | 10 | 0
20260916 | 总硬度(以CaCO3计） | 10 | 10 | 0
20260916 | 溶解性总固体 | 10 | 10 | 0
20260916 | 氯化物 | 10 | 10 | 0
20260916 | 氟化物 | 10 | 10 | 0
20260916 | 硫酸盐 | 10 | 10 | 0
20260916 | 硝酸盐(以N计) | 10 | 10 | 0
20260916 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 10 | 10 | 0
20260916 | 铬（六价） | 10 | 10 | 0
20260916 | 氰化物 | 10 | 10 | 0
20260916 | 氨（以N计） | 10 | 10 | 0
20260916 | 菌落总数 | 10 | 10 | 0
20260916 | 总大肠菌群 | 10 | 10 | 0
20260916 | 铁 | 10 | 10 | 0
20260916 | 锰 | 10 | 10 | 0
20260916 | 铜 | 10 | 10 | 0
20260916 | 锌 | 10 | 10 | 0
20260916 | 砷 | 10 | 10 | 0
20260916 | 镉 | 10 | 10 | 0
20260916 | 铅 | 10 | 10 | 0
20260916 | 汞 | 10 | 10 | 0
20260916 | 铝 | 10 | 10 | 0
20260916 | 二氧化氯 | 10 | 10 | 0
20260916 | 亚氯酸盐 | 10 | 10 | 0