2025年下半年安达市执法监测结果

| 序号 | 类别 | 污染源名称 | 所在地 | 监测点位 名 称 | 采样日期 | 执行标准 条件名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度(mg/L) | 排放标准限值(mg/L) | 按监测指标评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理厂 | 安达龙江环保水务有限公/司 | 安达市 | 总排放口 | 2025/10/14 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A | 化学需氧量 | 37 | 50 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.26 | 5 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 9 | 10 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | pH | 7.70 | 6-9 | 合格 |
| 2 | 污水处理厂 | 安达龙江环保水务有限公司开发区污水厂 | 安达市 | 总排放口 | 2025/10/14 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B | 化学需氧量 | 38 | 50 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.48 | 5 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 7 | 10 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | PH | 8.50 | 6-9 | 合格 |
| 3 | 废水 | 安达安华环境有限公司 | 安达市 | 总排放口 | 2025/10/14 | 《生活垃圾填埋厂污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准 | 化学需氧量 | 86 | 100 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 7.47 | 25 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 8 | 30 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | PH | 8.77 | / | 合格 |
| 4 | 废水 | 黑龙江京盛华环保科技有限公司 | 安达市 | 总排放口 | 2025/10/14 | 危险废物填埋污染控制标准GB 18598-2019 | 化学需氧量 | 98 | 200 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.33 | 30 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 8 | 60 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | PH | 8.79 | 6-9 | 合格 |
| 5 | 废水 | 安达市海纳贝尔化工有限公司 | 安达市 | 总排放口 | 2025/10/14 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 化学需氧量 | 238 | 500 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | pH值 | 8.56 | 6-9 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 10.2 | / | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 314 | 400 | 合格 |
| 6 | 废气 | 安达市弘安热电有限公司 | 安达市 | 烟囱 | 2025/11/05 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | 二氧化硫 | 14 | 100 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 31 | 100 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | 烟尘 | 7 | 30 | 合格 |